苏州市检测单位信用评价指标及评分标准

| 评价指标 | 分值 | 评分标准 | 备注 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 |  |  |  |  |
| 1.基本能力 （25分） | 1.1办公场所 | 5 | 在苏州市固定办公场所面积大于100 m2（含）的得5分，30 m2（含）-100 m2得3分，不足30 m2以下的得1分，无办公场所的不得分。 | 提交房产证或租赁协议复印件，原件备查 |  |
|  | 1.2组织机构 | 4 | 在苏州开展防雷检测业务公司，其内部管理、组织机构健全、职责明确、人员配备齐全，满足工作正常开展需要的，得4分。每发现1项不符合要求的扣0.5分，直至不得分。 | 提供相关资料 |  |
|  | 1.3人力资源和 人才队伍 | 4 | 总人数（外地企业为在苏州从事防雷检测业务的人数，下同）在20人及以上的得4分，10人（含）-20人的得3分，5人（含）-10人的得1分，不足5人的不得分。 | 以社保缴纳清单和向气象主管机构备案申请资料为准。 |  |
|  |  | 5 | 持有个人检测能力评价证书人员占总人数比例90%及以上的得5分，80%及以上的得3分，70%及以上的得1分，50%及以上的得0.5分，不足50%的不得分。 | 提交省级气象主管机构或气象学会颁发的证书复印件，原件备查 |  |
|  |  | 5 | 总人数中每有1名中级技术职称得0.2分、1名高级技术职称得0.5分，总分不超过5分。 | 提交职称证书复印件，原件备查 |  |
|  |  | 2 | 在苏州负责检测技术把关人员从事防雷检测工作满5年及以上的得2分。 | 以社保证明为准 |  |
| 2.内部管理 （6分） | 2.1规章制度 | 4 | 业务工作流程、检测方案管理、合同管理、原始记录管理、检测报告管理、检测质量控制、申诉和投诉处理等各项规章制度健全，制定合理，满足工作实际需要的，得4分。缺1项扣0.5分，直至不得分。 | ★ |  |
|  | 2.2信息公开和 服务承诺 | 2 | 在企业显著位置公开办事指南、办事程序、服务承诺、收费标准、监督投诉举报电话等信息的，得1分，缺1项扣0.5分，直至不得分。 | ★ |  |
| 3.检测质量 （50分） | 3.1质量管理体系 | 4 | 质量管理手册（含档案管理制度）、作业指导书（仪器操作规程）规范无误，并有效实施，得2分。手册、指导书缺1项扣0.5分。内容缺失、错误扣0.5分/处，最多扣2分。 | ★ |  |
|  |  |  | 签订检测合同或者委托书，合同内容真实、合理，并按照约定实施检测得1分。无合同扣1分；内容缺失、错误扣0.5分/处，最多扣1分。 | ★ |  |
|  |  |  | 制定合理的检测方案，并有效组织实施，得1分。无方案扣1分；内容缺失、错误扣0.5分/处，最多扣1分。 | ★ |  |
|  | 3.2能力和设备 | 6 | 技术人员具备相应防雷装置检测能力，得2.5分。技术人员建立劳动或录用关系；技术人员须具有相应能力（必要时考核）；有培训计划并有效实施。上述内容缺失每项每人扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测人数符合规范要求，得0.5分。爆炸火灾危险场所不少于3人，其他不少于2人。上述内容不符合要求每项扣1分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测设备检定或校准范围覆盖检测数据，检定或校准精度符合检测要求，得2.5分。仪器设备状态标识、编号规范；检测设备检定或校准范围覆盖检测数据；检定或校准精度符合检测要求；设备管理规范。上述内容不符合要求每台每项扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 比对试验，得0.5分。 | ★ |  |
|  | 3.3原始记录和检测报告 | 25 | 规范使用气象主管机构检测报告模版，得2分。规范使用气象主管机构发布的检测报告模版。签名、签章齐全规范；各表单中编号、页码规范。受控电子签章有效。上述内容不符合要求每处扣0.5分，每项最多扣1分。 | ★ |  |
|  |  |  | 原始记录填写完整规范，得4分。签名齐全规范。各表单中编号、页码、数值单位齐全；修改进行正确标识；无留白。原始记录须手写。上述内容不符合要求每处扣0.5分，每项最多扣1.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测报告和原始记录可溯源，得3.0分。检测报告数据与原始记录数据可溯源；设备、标准、人员等要素一致。上述内容不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 原始记录、报告所列防雷装置与现场一致，得4分。原始记录、报告所列防雷装置与现场一致。（防雷装置、供配电系统制式等），上述内容不符合要求：每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 原始记录、报告所列建（构）筑物与现场一致，得1分。上述内容不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 防雷装置平面示意图准确，得1.5分。防雷装置平面示意图完整、无误，包含签名、图例。不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 防雷装置检测点可溯源，得2.5分。不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 防雷装置隐患有效排查，得4分。检测记录的问题与现场相符；现场隐患情况与检测记录相符。不符合要求每处扣1分。爆炸火灾危险场所扣1.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测数据现场验证偏离度合理，得1分。检测数据现场验证偏离度合理。 不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测数据的读取、记录准确规范，得1分。测试读取准确；读数复述、记录规范。不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 数据处理、数值修约符合规范要求，得1分。不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  | 3.4检测项目、标准和方法 | 10 | 防雷类别、雷电防护等级划分正确，得1.5分。防雷类别判定错误扣1分。雷电防护等级判定错误扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测方法符合检测项目要求；检测仪器选用、操作规范，得3.5分。仪器选用错误扣1.5分/次；仪器操作错误扣1.5分/台，操作不规范扣0.5分/台。 | ★ |  |
|  |  |  | 按照合同约定，完整检测防雷装置检测项目，得1分。不符合要求每处扣0.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检查、检测项目完整、选点合理，能够支撑检测结论。（2.5分）检测漏项扣1分/项；不能支撑检测结论扣1.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 检测标准齐全，符合检测项目要求，且现行有效，得1.5分。（1）提供查新报告； （2）标准、条款引用准确。不符合条件每处扣0.5分，少选、错选、多选均扣分。 | ★ |  |
|  | 3.5检测结论（5） | 5 | 检测报告综合结论准确，得2.5分。 | ★ |  |
|  |  |  | 单项结论准确，得1分。 | ★ |  |
|  |  |  | 针对存在问题提出整改意见，得1.5分。 | ★ |  |
| 4.诚信服务 （6分） | 4.1公平竞争 | 3 | 未发生以行贿、违反招标法律法规、低价恶性竞争等方式承揽业务的得3分，否则不得分。 | ★ 结合“信用苏州”及相关部门反馈的信息 |  |
|  | 4.2合同履行 | 3 | 严格履行与服务对象所签合同的义务（如费用、时效等），得3分，否则发现一起扣1分，直至不得分。 |  |  |
| 5.社会责任 （10分） | 5.1社会保障 | 1 | 按时足额为职工缴纳社保、公积金的得1分，未按时足额缴纳的按比例扣分，直至不得分。 | 以社保、公积金清单为准 |  |
|  | 5.2投诉解决 | 2 | 无投诉和申诉，或妥善解决投诉和申诉未造成不良社会影响的得3分，发生有效投诉的，每发生1次有效投诉的，扣1分，直至不得分。发生1次有效投诉且造成不良社会影响的本项不得分。 | 根据服务对象投诉反映并查实的 |  |
|  | 5.3配合管理 | 5 | 配合、接受气象等行业主管部门的监督管理，按要求参加会议、培训，按时如实填报检测信息、检查信息的得3分，否则发现一起扣2分，直至不得分。 | ★ |  |
|  | 5.4守法经营 | 2 | 遵纪守法，在评价周期内无违反税务、物价、市场监管等规定和法律法规规章等行为的得2分，否则每发现一起扣0.5分，直至不得分。 | 以“信用苏州”及相关部门反馈的信息为准 |  |
| 6.安全生产（5分） | 6.1安全生产 | 5 | 建立企业自身安全生产主体责任体系“五落实五到位”制度并落实的，得2分，缺1项扣0.5分；未出现因检测质量造成雷击事故且检测服务过程中未发生生产安全事故的得3分，发生事故的不得分。 | 根据检查提供的材料及服务对象投诉反映并查实的 |  |
| 7.加分项 （10分） | 7.1 表彰奖励 | +5 | 获省气象主管机构表彰的加3分，获市级气象主管机构、市信用办表彰的加2分；获市（区）气象局表彰的加1分。本项最高加5分。 | 提交相关证书复印件，原件备查 |  |
|  | 7.2连续获得 信用等级年限 | +5 | 连续2年（含）以上获得AA或AAA信用等级的加3分，第3年开始每增加1年加0.5分。本项最高加5分。 | 提交信用等级证书复印件，原件备查 |  |
| 8.扣分项 | 8.1一般 不良行为 | -10 | 有一般不良行为的，扣10分。 | ★ |  |
|  | 8.2 较重 不良行为 | -10 | 有较重行为的，扣20分。 |  |  |
|  | 8.2 严重 不良行为 | -40 | 有严重不良行为的，扣40分。 |  |  |

备注：1.本表所称“本地企业”是指注册地在苏州行政区域内，取得省级气象主管机构核发的防雷检测资质证书的企业；“外地企业”是指企业注册地在苏州行政区域以外，取得省级气象主管机构核发的防雷检测资质证书，其在苏州仅设立办事处等非注册登记机构开展防雷检测业务。

2.“★”表示需要结合双随机检查、质量考核或现场抽查（其中原始记录、检测报告抽10%-30%，一般不超过10份）结果进行评定。

3.本评价指标及评分标准不影响各级政府部门、行业协会对参评单位各类违法违规行为的处理。